Тех.описание

Артикул: V4-NS-00.0052.STR-0001

Коммерческое наименование: Комплект торцевых заглушек с проводом для ленты NEON 8,5x10 SIDE/TOP 5 шт

Основные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет): Комплект торцевых заглушек с проводом для ленты NEON 8,5x10 SIDE/TOP используется для дальнейшего подключения светодиодной ленты после отрезки.																			Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

Прозрачная силиконовая заклушка с кабелем (L=15см), подходит для ленты  NEON 8,5x10 SIDE/TOP  2PIN 24В

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

5 шт в упаковке

Материалы изготовления:  кабель: медная жила в ПВХ оболочке. Заглушка: силикон

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд): для реализации

Изображение (фото, чертёж):