Шаблон тех. описания для определения кода ТН ВЭД

(светодиодные светильники)

Светодиодный светильник VARTON архитектурный Regula 2.0 600 мм 12 Вт 3000 К 30 градусов жемчужно-белый RAL1013 муар DMX транзит

Артикул:

V1-G1-72336-20L02-6601230

Коммерческое наименование:

Серия Regula 2.0 600

Основные и дополнительные функции (для освещения бытовых, промышленных, торговых  помещений, для наружного освещения фасадов, для наружного освещения открытых общественных мест и транспортных магистралей, аварийные  с автономным питанием, медицинские, декоративные, для акцентного освещения итд):

Для наружного освещения фасадов

Краткие тех. характеристики (напряжение, мощность):

230V, 12Вт

Комплектация (наличие в комплекте поставки внешнего драйвера, крепёжных элементов, подвесных и монтажных  устройств):

Нет

Способ крепления или  установки (подвесные, накладные, встраиваемые, настольные, напольные итд):

Накладной способ крепления

Материал изготовления (если разный, то указать отдельно- корпус, рассеиватель):

Алюминий/стекло

Наличие светодиодного источника света на жесткой печатной плате (да/нет, если нет- указать какой источник света, например гибкая светодиодная лента, светодиодная лампа итд):

Да

Изображение (фото, чертёж):