

***V4-R0-00.0048.STR-0001 Соединитель жесткий пластиковый для ленты AC230V IP20 (10 шт)*** 

**Область применения**

***Соединитель жесткий пластиковый для ленты AC230V IP20*** предназначен для соединения двух отрезков лент с возможной последующей герметизацией

1. **Комплект поставки**. Соединители поставляются в упаковках по 10 штук.

В комплект входит пластиковая коробка, уплотнительный ободок и винты для фиксации.

1. **Технические характеристики**

Материал: пластик, металлические винты

Не содержит электрических элементов

1. **Перечень номенклатуры**

|  |  |
| --- | --- |
| ***AC 230V*** | |
| V4-R0-00.0048.STR-0001 | Соединитель жесткий пластиковый для ленты AC230V IP20 (упаковка 10 шт) |

1. **Эксплуатация**

Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Varton® должны производиться при выключенном электропитании;

Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

Срок службы светодиодной ленты в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8-10 лет;

К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения;

- отклонения от температурных пределов надёжной работы, описанных в паспорте изделия;

Светодиодная лента Varton® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;

При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;

В целях повышения надежности и увеличения рока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника Varton®;

«Воздействие химически активных веществ повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника.

Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru

Произведено в КНР

Производитель: Shenzhen GuoYing Optoelectronics Co., Ltd.

Add: Ai'nan Road No. 191, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen, China

Филиал: "OML TECHNOLOGY CO., LTD" Китай, #38 HETONG Road, DONGFENG town, ZHONGSHAN city, Guangdong Province

Филиал: "HUACAI OPTO-ELECTRONICS CO., LTD" Китай, Building A5, Qixing Wisdom Park, Qingnian Road, Shiyan, Bao’an District, Shenzhen

Филиал: "Shenzhen GuoYing Optoelectronics Co., Ltd." Китай, Ai'nan Road No. 191, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen

Филиал: «GENERAL LIGHTING ELECTRONIC CO., LTD.» Китай, F BUILDING, JULONG INDUSTRIAL PARK, TIANXIN MEITANG COMMUNITY, HUANGJIANG TOWN, DONGGUAN

Филиал: «BLUEVIEW ELEC-OPTIC TECH CO., LTD.» Китай, NO. 1000, SECTION 2, KONGGANG 2ND ROAD, SHUANGLIU, CHENGDU 610207, SICHUAN

Филиал: «GUANGDONG OML TECHNOLOGY CO., LTD» Китай, 38 HETONG ROAD, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 528425

Филиал: «LEDMY Shenzhen Co., Ltd» Китай, China, Shenzhen City, Futian District, Hong Road, Merlin Excellence Center Plaza, Building 2, 15F 03-05

Филиал: « Standard Electronic Co., Limited (SE.Lighting)» Китай, 3F, C Building, WeiPengDa Industrial Park, LangKou Community, DaLang SubDistrict Office, LongHua District, ShenZhen, 518109

Филиал: «SHENZHEN MINGXUE OPTOELECTRONICS CO., LTD». Китай, Office:14F,Building T3 HIPARK Complex,Shiyan Baoan District Shenzhen,China, Factory: Factory:Building 9&10,WanYang Park,Baochong industry road No8, west area baochong industry

Филиал: «SHENZHEN SHINESKY OPTOELECTRONICS CO.,LTD» Китай, 1-6/F,29 Building, Shancheng Industrial Park,ShiyanStreet, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong China

Филиал: «SWAN(HEIHE) TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD». Китай, (HEILONGJIANG) PILOT FREE TRADE ZONE HEIHE AREA PARK SERVICE CENTER(DZ), HEIHE COOPERATION ZONE,

HEILONGJIANG PROVINCE

Филиал: «HEILONGJIANG ESUTONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD». Китай, Floor 17-2 Junkang Building, Intersecon of Qunli Sixth Avenue and Langjiang Road, Daoli District, Harbin City

Филиал: «SHENZHEN LEGEND TECHNOLOGY CO.,LTD» Китай, F/L 2,No.1 BUILDING,SHIYAN 3RD INDUSTRIAL,BAOSHI NAN RD,SHIYAN TOWN,BAO'AN DISTRICT,SHENZHEN GUANGDONG

CHINA 156

Филиал: «SHENZHEN LED HOME OPTOELECTRONICS CO., LIMITED» Китай, F6. Bd 1, Huawei Kegu Industrial park, Dalingshan Town, Dongguan City 523000, Guangdong Province,China, Office Address: 1003-1005,F10, Tower B, LEFU Plaza, Fenghuang St, Guangming District, Shenzhen City 518107, Guangdong Province, China"

Филиал: «RUORUI CROSS BORDER TRADE SERVICE CO., LTD». Китай, No. 4224-b, Foreign Trade Enterprise Cluster Area, 4th Floor, Hardware Market,Changshu Garment City Comprehensive Market, No. 9, Baixue Road, Changshu

По вопросам качества обращайтесь по адресу электронной почты: help@varton.ru

Дата изготовления: